| 序号 | 检测产品/类 别 | 检测项目/参数 | 检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 或说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 一、 | 产品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沐浴剂 | 1 | 全部参数 | 《沐浴剂》 QB/T 1994-2013 |  |  |
| 2 | 洗手液 | 2 | 全部参数 | 《洗手液》 QB/T 2654-2013 |  |  |
| 3 | 洗面奶（膏） | 3 | 全部参数 | 《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013 |  |  |
| 4 | 润肤膏（霜） | 4 | 全部参数 | 《润肤膏霜》 QB/T 1857-2013 |  |  |
| 5 | 香水、古龙水 | 5 | 全部参数 | 《香水、古龙水》 QB/T 1858-2004 |  |  |
| 6 | 洗发液（膏） | 6 | 全部参数 | 《 洗发液（膏）》 QB/T 1974-2004 |  |  |
| 7 | 发用啫喱(水) | 7 | 全部参数 | 《发用啫喱(水)》 QB/T 2873-2007 |  |  |
| 8 | 面膜 | 8 | 全部参数 | 《面膜》 QB/T 2872-2007 |  |  |
| 9 | 化妆水 | 9 | 全部参数 | 《化妆水》 QB /T 2660-2004 |  |  |
| 10 | 唇膏 | 10 | 全部参数 | 《唇膏》 QB/T 1977-2004 |  |  |
| 11 | 化妆粉块 | 11 | 全部参数 | 《化妆粉块》 QB/T 1976-2004 |  |  |
| 12 | 护发素 | 12 | 全部参数 | 《护发素》 QB/T 1975-2013 |  |  |
| 13 | 花露水 | 13 | 全部参数 | 《花露水》 QB/T 1858.1-2006 |  |  |
| 14 | 特种沐浴剂 | 14 | 全部参数 | 《特种沐浴剂》 GB 19877.2-2005 |  |  |
| 15 | 特种洗手液 | 15 | 全部参数 | 《特种洗手液》 GB 19877.1-2005 |  |  |
| 16 | 焗油膏（发膜） | 16 | 全部参数 | 《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010 |  |  |
| 17 | 发乳 | 17 | 全部参数 | 《发乳》 QB/T 2284-2011 |  |  |
| 18 | 口腔清洁护理液 | 18 | 全部参数 | 《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 |  |  |
| 19 | 指甲油 | 19 | 全部参数 | 《指甲油》 QB/T 2287-2011 |  |  |
| 20 | 爽身粉、祛痱粉 | 20 | 部分参数 | 《爽身粉、祛痱粉》 QB/T 1859-2013 | 不做石棉 |  |
| 21 | 香皂 | 21 | 全部参数 | 《香皂》 QB/T 2485-2008 |  |  |
| 22 | 发用摩丝 | 22 | 全部参数 | 《发用摩丝》 QB 1643-1998 |  |  |
| 23 | 定型发胶 | 23 | 全部参数 | 《定型发胶》 QB 1644-1998 |  |  |
| 24 | 足浴盐 | 24 | 全部参数 | 《浴盐 第1部分：足浴盐》 QB/T 2744.1-2005 |  |  |
| 25 | 沐浴盐 | 25 | 全部参数 | 《浴盐 第2部分：沐浴盐》 QB/T 2744.2-2005 |  |  |
| 26 | 发油 | 26 | 全部参数 | 《发油》 QB/T 1862-2011 |  |  |
| 27 | 染发剂 | 27 | 全部参数 | 《染发剂》 QB/T 1978-2004 |  |  |
| 28 | 护肤乳液 | 28 | 全部参数 | 《护肤乳液》 GB/T 29665-2013 |  |  |
| 二、 | 参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化妆品 | 1 | pH | 《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章 1.1 |  |  |
|  |  |  |  | 《发用摩丝》 QB/T 1643-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 《发乳》 QB/T 2284-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法》 GB/T 6368-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《发油》 QB/T 1862-2011/5.3.1 |  |  |
|  |  |  |  | 《沐浴剂》 QB/T 1994-2013/6.5 |  |  |
|  |  |  |  | 《面膜》 QB/T 2872-2007/6.2.1 |  |  |
|  |  |  |  | 《洗手液》 QB/T 2654-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《浴盐 第1部分：足浴盐》 QB/T 2744.1-2005/5.4 |  |  |
|  |  |  |  | 《浴盐 第2部分：沐浴盐》 QB/T 2744.2-2005/5.4 |  |  |
|  |  |  |  | 《牙膏》 GB 8372-2008/5.5 |  |  |
|  |  |  |  | 《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012/5.4 |  |  |
|  |  | 2 | 感官指标 | 《化妆水》 QB/T 2660-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《沐浴剂》 QB/T 1994-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《润肤膏霜》 QB/T 1857-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《香水、古龙水》 QB/T 1858-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《爽身粉、祛痱粉》 QB/T 1859-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《洗发液(膏)》 QB/T 1974-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《护发素》 QB/T 1975-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆粉块》 QB/T 1976-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《唇膏》 QB/T 1977-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《染发剂》 QB/T 1978-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《洗手液》 QB/T 2654-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《发用摩丝》 QB 1643-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 《定型发胶》 QB 1644-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 《发乳》 QB/T 2284-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《护肤乳液》 GB/T 29665-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《指甲油》 QB/T 2287-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《香皂》 QB/T 2485-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《头发用冷烫液》 QB/T 2285-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 《发用啫喱(水) 》 QB/T 2873-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《浴盐 第1部分：足浴盐》 QB/T 2744.1-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《浴盐 第2部分：沐浴盐》 QB/T 2744.2-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《发油》 QB/T 1862-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 《特种洗手液》 GB 19877.1-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《特种沐浴剂》 GB 19877.2-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《面膜》 QB/T 2872-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《花露水》 QB/T 1858.1-2006 |  |  |
|  |  | 3 | 净含量、净含量偏差、净含量允差 | 《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《发乳》 QB/T 2284-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《指甲油》 QB/T 2287-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《头发用冷烫液》 QB/T 2285-1997 |  |  |
|  |  | 4 | 细度 | 《爽身粉、祛痱粉》 QB/T 1859-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 耐热 | 《化妆水》 QB/T 2660-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《润肤膏霜》 QB/T 1857-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《洗发液(膏)》 QB/T 1974-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《护发素》 QB/T 1975-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《唇膏》 QB/T 1977-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《染发剂》 QB/T 1978-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《发用摩丝》 QB 1643-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 《发乳》 QB/T 2284-2011/6.5 |  |  |
|  |  |  |  | 《护肤乳液》 GB/T 29665-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《发用啫喱(水) 》 QB/T 2873-2007/6.2.2 |  |  |
|  |  |  |  | 《面膜》 QB/T 2872-2007/6.2.2 |  |  |
|  |  |  |  | 《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010/5.2.3 |  |  |
|  |  |  |  | 《发乳》 QB/T 2284-2011/6.5 |  |  |
|  |  | 6 | 耐寒 | 《化妆水》 QB/T 2660-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《润肤膏霜》 QB/T 1857-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《洗发液(膏)》 QB/T 1974-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《护发素》 QB/T 1975-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《唇膏》 QB/T 1977-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《染发剂》 QB/T 1978-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《发用摩丝》 QB 1643-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 《发乳》 QB/T 2284-2011/6.6 |  |  |
|  |  |  |  | 《护肤乳液》 GB/T 29665-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《发用啫喱(水) 》 QB/T 2873-2007/6.2.3 |  |  |
|  |  |  |  | 《面膜》 QB/T 2872-2007/6.2.3 |  |  |
|  |  |  |  | 《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010/5.2.4 |  |  |
|  |  |  |  | 《发油》 QB/T 1862-2011/5.3.3 |  |  |
|  |  | 7 | 色泽稳定性 | 《香水、古龙水》 QB/T 1858-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《花露水》 QB/T 1858.1-2006/5.2.3 |  |  |
|  |  | 8 | 稳定性 | 《洗手液》 QB/T 2654-2013/5.3 |  |  |
|  |  |  |  | 《沐浴剂》 QB/T 1994-2013/6.3 |  |  |
|  |  |  |  | 《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012/5.3 |  |  |
|  |  | 9 | 活性物 | 《表面活性剂和洗涤剂 阴离子活性物的测定 直接两相滴定法》 GB/T 5173-1995 |  |  |
|  |  | 10 | 总活性物含量 | 《手洗餐具用洗涤剂》 GB 9985-2000/附录A/A1 |  |  |
|  |  |  |  | 《表面活性剂 洗涤剂试验方法》 GB/T 13173-2008/7 |  |  |
|  |  | 11 | 有效物 | 《洗发液（膏）》 QB/T 1974-2004/5.3.8 |  |  |
|  |  | 12 | 总有效物 | 《复合洗衣皂》 QB/T 2487-2008/附录A |  |  |
|  |  | 13 | 泡沫 | 《洗发液（膏）》 QB/T 1974-2004/5.3.6-5.3.7 |  |  |
|  |  | 14 | 起喷次数 | 《发用啫喱(水) 》 QB/T 2873-2007/6.2.4 |  |  |
|  |  |  |  | 《定型发胶》 QB 1644-1998/5.6 |  |  |
|  |  |  |  | 《发油》 QB/T 1862-2011/5.3.5 |  |  |
|  |  | 15 | 喷出率 | 《气雾剂产品测试方法》 GB/T 14449-2008/5.10 |  |  |
|  |  | 16 | 泄漏试验 | 《发用摩丝》 QB 1643-1998/6.7 |  |  |
|  |  |  |  | 《定型发胶》 QB 1644-1998/5.4 |  |  |
|  |  | 17 | 内压力 | 《气雾剂产品测试方法》 GB/T 14449-2008/5.1 |  |  |
|  |  | 18 | 安全罐装量 | 《一般气雾剂产品的安全规定》 QB 2549-2002/5.5 |  |  |
|  |  | 19 | 涂擦性能 | 《化妆粉块》 QB/T 1976-2004/5.3.1 |  |  |
|  |  | 20 | 跌落试验 | 《化妆粉块》 QB/T 1976-2004/5.3.2 |  |  |
|  |  | 21 | 疏水性 | 《化妆粉块》 QB/T 1976-2004/5.3.4 |  |  |
|  |  | 22 | 总固体 | 《护发素》 QB/T 1975-2013/5.2.2 |  |  |
|  |  |  |  | 《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010/5.2.2 |  |  |
|  |  | 23 | 铅（Pb）含量 | 《牙膏》 GB 8372-2008/附录A |  |  |
|  |  | 24 | 氟含量 | 《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012/5.5 |  |  |
|  |  | 25 | 牢固度 | 《指甲油》 QB/T 2287-2011/6.3 |  |  |
|  |  | 26 | 干燥时间 | 《指甲油》 QB/T 2287-2011/6.4 |  |  |
|  |  | 27 | 干钠皂 | 《香皂》 QB/T 2485-2008/5.3 |  |  |
|  |  | 28 | 总游离碱 | 《肥皂试验方法 肥皂中总游离碱含量的测定》 QB/T 2623.2-2003 |  |  |
|  |  | 29 | 游离苛性碱 | 《肥皂试验方法 肥皂中游离苛性碱含量的测定》 QB/T 2623.1-2003 |  |  |
|  |  | 30 | 氯化物 | 《肥皂试验方法 肥皂中氯化物含量的测定 滴定法》 QB/T 2623.6-2003 |  |  |
|  |  | 31 | 总五氧化二磷 | 《肥皂试验方法 肥皂中磷酸盐含量的测定》 QB/T 2623.8-2003 |  |  |
|  |  | 32 | 透明度 | 《香皂》 QB/T 2485-2008/附录A |  |  |
|  |  | 33 | 水分（挥发物） | 《肥皂试验方法 肥皂中水分和挥发物含量的测定 烘箱法》 QB/T 2623.4-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《制盐工业通用试验方法 水分的测定》 GB/T 13025.3-2012 |  |  |
|  |  | 34 | 外观试验 | 《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006 |  |  |
|  |  | 35 | 氧化剂浓度 | 《染发剂》 QB/T 1978-2004/5.3.4 |  |  |
|  |  | 36 | 染色能力 | 《染发剂》 QB/T 1978-2004/5.3.5 |  |  |
|  |  | 37 | 总氯 | 《制盐工业通用试验方法 氯离子的测定》 GB/T 13025.5-2012 |  |  |
|  |  | 38 | 二氧化钛 | 《国食药监许[2010]456号文 附件1：化妆品中二氧化钛的检测方法》 |  |  |
|  |  | 39 | 巯基乙酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章 3.9 | 标准变更 只做第一法、第三法 |  |
|  |  | 40 | 离心分离、 离心考验 | 《护肤乳液》 GB/T 29665-2013 |  |  |
|  |  | 41 | 相对密度 | 《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》 GB/T 13531.4-2013 | 第一法 |  |
|  |  | 42 | 浊度 | 《化妆品通用检验方法 浊度的测定》 GB/T 13531.3-1995 |  |  |
|  |  | 43 | 重金属（以铅计） | 《手洗餐具用洗涤剂》 GB 9985-2000 |  |  |
|  |  | 44 | 甲醛 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.6 |  |  |
|  |  |  |  | 《手洗餐具用洗涤剂》 GB 9985-2000/附录E |  |  |
|  |  | 45 | 甲醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.22 |  |  |
|  |  |  |  | 《手洗餐具用洗涤剂》 GB 9985-2000/附录D |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆品卫生化学标准检验方法 甲醇》 GB 7917.4-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 《发用摩丝》 QB 1643-1998/6.12 |  |  |
|  |  |  |  | 《定型发胶》 QB 1644-1998/5.7 |  |  |
|  |  | 46 | 二噁烷 | 《进出口化妆品中二噁烷残留量的测定 气相色谱串联质谱法》 SN/T 1784-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《国食药监许[2010]456号附件7：化妆品中二噁烷的检测方法》 |  |  |
|  |  | 47 | 对苯二胺 | 《染发剂中对苯二胺的测定 气相色谱法》 QB/T 1863-1993 |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 |  |  |
|  |  | 48 | 苯基苯并咪唑磺酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 49 | 二苯酮-4和二苯酮-5 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 50 | 对氨基苯甲酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 51 | 二苯酮-3 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 52 | 对甲氧基肉桂酸异戊酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 53 | 4-甲基苄亚基樟脑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 54 | PABA乙基己酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 55 | 丁基甲氧基二苯酰基甲烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 56 | 奥克立林 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 57 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 标准变更 只做第一法 |  |
|  |  | 58 | 水杨酸乙基己酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 59 | 胡莫柳酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 60 | 乙基己基三嗪酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 61 | 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 62 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 63 | 酒石酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 64 | 乙醇酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 65 | 苹果酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 66 | 乳酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 67 | 柠檬酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.1 | 只做第一法 |  |
|  |  | 68 | 水杨酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.11 |  |  |
|  |  | 69 | 酮康唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.11 |  |  |
|  |  | 70 | 氯咪巴唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章4.11 |  |  |
|  |  | 71 | 吡罗克酮乙醇胺盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.11 |  |  |
|  |  | 72 | 盐酸美满霉素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 |  |  |
|  |  | 73 | 甲硝唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 |  |  |
|  |  | 74 | 二水土霉素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 |  |  |
|  |  | 75 | 盐酸四环素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 |  |  |
|  |  | 76 | 盐酸金霉素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 |  |  |
|  |  | 77 | 盐酸多西环素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 |  |  |
|  |  | 78 | 氯霉素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 |  |  |
|  |  | 79 | 雌酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4 | 只做第一法 |  |
|  |  | 80 | 雌三醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4 | 只做第一法 |  |
|  |  | 81 | 已烯雌酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4 | 只做第一法 |  |
|  |  | 82 | 雌二醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4 | 只做第一法 |  |
|  |  | 83 | 睾丸酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4 | 只做第一法 |  |
|  |  | 84 | 甲基睾丸酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章2.4 | 只做第一法 |  |
|  |  | 85 | 黄体酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4 | 只做第一法 |  |
|  |  | 86 | 氢醌 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章2.26 | 只做第一法 |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 |  |  |
|  |  | 87 | 苯酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.26 | 只做第一法 |  |
|  |  | 88 | 氮芥 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.17 |  |  |
|  |  | 89 | 斑蝥素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.14 |  |  |
|  |  | 90 | 间氨基苯酚 | 《化妆品安全技术规范》 （2015年版） 第四章 7.1 |  |  |
|  |  | 91 | 邻苯二胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 |  |  |
|  |  | 92 | 对氨基苯酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 |  |  |
|  |  | 93 | 甲苯2,5-二胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 |  |  |
|  |  | 94 | 间苯二酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 |  |  |
|  |  | 95 | 对甲氨基苯酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章7.1 |  |  |
|  |  | 96 | 砷含量（以As计） | 《手洗餐具用洗涤剂》 GB 9985-2000/附录F |  |  |
|  |  | 97 | 汞 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章 1.2 | 只做第一法 |  |
|  |  |  |  | 《化妆品卫生化学标准检验方法 汞》 GB 7917.1-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 《浴盐 第1部分：沐浴盐》 QB/T 2744.1-2005/5.5 |  |  |
|  |  |  |  | 《浴盐 第2部分：沐浴盐》 QB/T 2744.2-2005/5.5 |  |  |
|  |  | 98 | 砷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.4 | 只做第一法 |  |
|  |  |  |  | 《化妆品卫生化学标准检验方法 砷》 GB 7917.2-1987 | 只做砷斑法 |  |
|  |  | 99 | 铅 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.3 | 只做第二法 |  |
|  |  |  |  | 《化妆品卫生化学标准检验方法 铅》 GB 7917.3-1987/1 |  |  |
|  |  | 100 | 镉 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.5 | 只做第一法 |  |
|  |  | 101 | 菌落总数 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章 2 |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆品微生物标准检验方法 细菌总数测定》 GB 7918.2-1987 |  |  |
|  |  | 102 | 粪大肠菌群 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章 3 |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群》 GB 7918.3-1987 |  |  |
|  |  | 103 | 铜绿假单胞菌 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章 4 |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 GB 7918.4-1987 |  |  |
|  |  | 104 | 金黄色葡萄球菌 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章5 |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》 GB 7918.5-1987 |  |  |
|  |  | 105 | 霉菌和酵母菌 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章 6 |  |  |
|  |  | 106 | 日化产品抗菌抑菌效果的评价 | 《日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》 QB/T 2738-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《特种洗手液》 GB 19877.1-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《特种沐浴剂》 GB 19877.2-2005 |  |  |
|  |  | 107 | 杀菌率 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录C |  |  |
|  |  |  |  | 《消毒技术规范》（2002年版 )/2.1.11.3.1 |  |  |
|  |  | 108 | 抑菌率 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录C |  |  |
|  |  |  |  | 《消毒技术规范》（2002年版 )/2.1.11.3.2/3.3 |  |  |
|  |  | 109 | 杀菌率、抑菌率稳定性 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录C |  |  |
|  |  |  | 吡硫鎓锌 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.11 |  |  |
|  |  |  | 二噁烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.19 |  |  |
| 2 | 中药、中药材/药用辅料 |  | 性状 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则0212 药材和饮片检定通则 |  |  |
|  |  |  | 重量差异 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0101 0108 0182 0188 |  |  |
|  |  |  | 装量差异 | 《中国药典》(2010年版) 第二增补本 |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  | 装量 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0102 0104 0105 0106 0108 0112 0113 0114 0115 0123 0126 0129 0185 0187 0189 |  |  |
|  |  |  | 一般鉴别试验（鉴别试验） | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0301一般鉴别试验 |  |  |
|  |  |  |  | 《中国药典》（2010年版）一部附录ⅤA（紫外－可见分光光度法） |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  |  | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0402红外分光光度法 |  |  |
|  |  |  |  | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0502薄层色谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 《中国药典》（2010年版）一部附录ⅥD（高效液相色谱法） |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  |  | 《中国药典》（2010年版）一部附录ⅥE（气相色谱法） |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  |  | 《中国药典》（2010年版）一部 附录Ⅵ（离子色谱法） |  | 2015.12.1作废 |
|  |  | 117 | 甲醇 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0871 甲醇量检查法 | 只测第一法 |  |
|  |  | 118 | 挥发油 | 《中国药典》(2015年版)四部 2204 挥发油测定法 |  |  |
|  |  | 119 | 桉油精 | 《中国药典》（2010年版）一部 附录ⅩC |  | 2015.12.1作废 |
|  |  | 120 | 乙醇量 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0711 乙醇量测定法 | 只测气相色谱法 第一法（毛细管柱法） |  |
|  |  | 121 | 旋光度 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0621 旋光度测定法 |  |  |
|  |  | 122 | 相对密度 | 《中国药典》(2015年版)四部 0601 相对密度测定法 |  |  |
|  |  | 123 | 密度 | 化学试剂 密度测定通用方法 GB/T 611-2006 |  |  |
|  |  | 124 | 熔点 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0612 熔点度测定法 |  |  |
|  |  | 125 | 折光率 | 《中国药典》(2015年版)四部 0622 折光率测定法 |  |  |
|  |  | 126 | pH值 | 《中国药典》(2015年版)四部 0631 pH值测定法 |  |  |
|  |  | 127 | 酸值 | 《中国药典》(2015年版)四部 0713 脂肪与脂肪油测定法 酸值的测定 |  |  |
|  |  | 128 | 皂化值 | 《中国药典》(2015年版)四部 0713 脂肪与脂肪油测定法 皂化值的测定 |  |  |
|  |  | 129 | 羟值 | 《中国药典》(2015年版)四部 0713 脂肪与脂肪油测定法 羟值的测定 |  |  |
|  |  | 130 | 碘值 | 《中国药典》(2015年版)四部 0713 脂肪与脂肪油测定法 碘值的测定 |  |  |
|  |  | 131 | 过氧化值 | 《中国药典》(2015年版)四部 2303 酸败度测定法 过氧化值测定 |  |  |
|  |  |  | 加热试验 | 《中国药典》(2015年版)四部 0713 脂肪与脂肪油测定法 加热试验 |  |  |
|  |  |  | 杂质 | 《中国药典》(2015年版)四部 0713 脂肪与脂肪油测定法 杂质 |  |  |
|  |  | 132 | 水分与挥发物 | 《中国药典》(2015年版)四部 0713 脂肪与脂肪油测定法 水分与挥发物 |  |  |
|  |  | 133 | 杂质检查 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 2301 杂质检查法 |  |  |
|  |  | 134 | 氯化物 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0801 氯化物检查法 |  |  |
|  |  | 135 | 鞣质 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 2202鞣质含量测定法 |  |  |
|  |  | 136 | 重金属 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0821重金属检查法 | 只做第一、二法 |  |
|  |  | 137 | 干燥失重 | 《中国药典》(2015年版)四部 0831 干燥失重测定法 |  |  |
|  |  | 138 | 水分 | 《中国药典》(2015年版)四部 0832 水分测定法 | 只测费休氏测定法、烘干法、甲苯法、减压干燥法 |  |
|  |  |  |  | 《化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法》 GB/T 606-2003 |  |  |
|  |  | 139 | 炽灼残渣 | 《中国药典》(2015年版)四部 0841 炽灼残渣检查法 |  |  |
|  |  |  |  | 《灼烧残渣测定通用方法》 GB/T 9741-2008 |  |  |
|  |  | 140 | 蒸发残渣 | 《化学试剂 蒸发残渣测定通用方法》 GB/T 9740-2008 |  |  |
|  |  | 141 | 灰分 | 《中国药典》(2015年版)四部 2302 灰分测定法 |  |  |
|  |  | 142 | 羰基值 | 《中国药典》(2015年版)四部 2303 酸败度测定法 羰基值测定 |  |  |
|  |  | 143 | 羰基化合物 | 《化学试剂 羰基化合物测定通用方法》 GB/T 9733-2008 |  |  |
|  |  | 144 | 浸出物 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 2201 浸出物测定法 |  |  |
|  |  | 145 | 溶液颜色 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0901溶液颜色检查法 |  |  |
|  |  | 146 | 色度 | 《化学试剂 色度测定通用方法》 GB/T 605-2006 |  |  |
|  |  | 147 | 不溶性微粒 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0903不溶性微粒检查法 |  |  |
|  |  | 148 | 粒度 | 《中国药典》(2015年版)四部 0982 粒度和粒度分布测定法 | 只测第二法（筛分法 1 手动筛分法） |  |
|  |  | 149 | 可见异物 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0904可见异物检查法 | 只做灯检法 |  |
|  |  | 150 | 崩解时限 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0921崩解时限检查法 |  |  |
|  |  | 151 | 最低装量 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0942最低装量检查法 |  |  |
|  |  | 152 | 注射剂有关物质 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 2400注射剂有关物质检查法 |  |  |
|  |  | 153 | 有关物质 | 《中国药典》(2010年版)一部 附录ⅤA 紫外－可见分光光度法 |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  |  | 《中国药典》(2010年版) 一部附录ⅤC 红外分光光度法 |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  |  | 《中国药典》(2010年版)一部 附录ⅤD 原子吸收分光光度法 |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  |  | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0401 0402 0406 0502 0512 |  |  |
|  |  |  |  | 《中国药典》(2010年版) 一部附录ⅥD 高效液相色谱法 |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  |  | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0521气相色谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 《中国药典》(2010年版) 一部附录ⅧB 非水溶液滴定法 |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  |  | 《中国药典》(2010年版)一部 附录Ⅺ D 电感耦合等离子体质谱法 |  | 2015.12.1作废 |
|  |  | 154 | 含量测定 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0401 0402 0406 0512 0521 0702 |  |  |
|  |  |  |  | 《中国药典》(2010年版) 一部附录ⅤC 红外分光光度法 |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  |  | 《中国药典》(2010年版) 一部附录ⅤD原子吸收分光光度法 |  | 2015.12.1作废 |
|  |  |  |  | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0512 高效液相色谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0521气相色谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 《化学试剂 电位滴定法通则》 GB/T 9725-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《中国药典》(2010年版) 一部附录ⅧB 非水溶液滴定法 |  | 2015.12.1作废 |
|  |  | 155 | 紫外分光光度法 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0401 紫外-可见分光光度法 | 只做吸收系数 |  |
|  |  | 156 | 显微鉴别 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 2001显微鉴别法 |  |  |
|  |  | 157 | 铁盐 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0807铁盐检查法 |  |  |
|  |  | 158 | 砷盐 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则0822 砷盐检查法 | 只做第一法 |  |
|  |  | 159 | 二氧化硫残留量 | 《中国药典》(2015年版)四部 2331 二氧化硫残留量测定法 | 只测酸碱滴定法 |  |
|  |  | 160 | 黄曲霉毒素 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则2351 黄曲霉毒素测定法 |  |  |
|  |  |  | 六六六 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第一法 |  |  |
|  |  |  | 滴滴涕 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第一法 |  |  |
|  |  |  | 五氯硝基苯 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第一法 |  |  |
|  |  |  | 对硫磷 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  |  | 甲基对硫磷 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  |  | 乐果 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  |  | 氧化乐果 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  |  | 甲胺磷 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  |  | 久效磷 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  |  | 二嗪磷 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  |  | 乙硫磷 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  |  | 马拉硫磷 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  |  | 杀扑磷 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  |  | 敌敌畏 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  | 175 | 乙酰甲胺磷 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第二法 |  |  |
|  |  | 176 | 氯氰菊酯 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第三法 |  |  |
|  |  | 177 | 氰戊菊酯 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第三法 |  |  |
|  |  | 178 | 溴氰菊酯 | 《中国药典》（2015年版）四部通则2341 农药残留量测定法 第三法 |  |  |
|  |  |  | 对羟基苯甲酸酯类 | 《中国药典》（2015年版）四部 药用辅料 明胶空心胶囊项下 |  |  |
|  |  |  | 羟苯甲酯 | 《中国药典》（2015年版）四部 药用辅料 明胶空心胶囊项下 |  |  |
|  |  |  | 羟苯乙酯 | 《中国药典》（2015年版）四部 药用辅料 明胶空心胶囊项下 |  |  |
|  |  |  | 羟苯丙酯 | 《中国药典》（2015年版）四部 药用辅料 明胶空心胶囊项下 |  |  |
|  |  |  | 羟苯丁酯 | 《中国药典》（2015年版）四部 药用辅料 明胶空心胶囊项下 |  |  |
|  |  |  | 氯乙醇 | 《中国药典》（2015年版）四部 药用辅料 明胶空心胶囊项下 |  |  |
|  |  |  | 环氧乙烷 | 《中国药典》（2015年版）四部 药用辅料 明胶空心胶囊项下 |  |  |
|  |  |  | 铬 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 0406 原子吸收分光光度法 |  |  |
|  |  |  | 铅 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 2321 铅、镉、砷、汞、铜测定法 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |
|  |  |  | 砷 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 2321 铅、镉、砷、汞、铜测定法 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |
|  |  |  | 镉 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 2321 铅、镉、砷、汞、铜测定法 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |
|  |  |  | 铜 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 2321 铅、镉、砷、汞、铜测定法 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |
|  |  |  | 汞 | 《中国药典》（2015年版）四部 通则 2321 铅、镉、砷、汞、铜测定法 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |
|  |  | 192 | 铜、铅 | 《出口中成药中铜、铅、汞、砷含量检验方法 原子吸收分光光度法》 SN/T 0989-2001 | 不测砷汞 |  |
|  |  | 193 | 无菌检查 | 《中国药典》（2015年版）四部 1101 无菌检查法 |  |  |
|  |  | 194 | 细菌内毒素 | 《中国药典》（2015年版）四部 1143细菌内毒素检查法 |  |  |
|  |  | 195 | 微生物限度测试 | 《中国药典》（2015年版）四部 1105-1106非无菌产品微生物限度检查 |  |  |
| 3 | 饲料 |  | 水分 | 《饲料中水分的测定》 GB/T 6435-2014 |  | 能力表 |
|  |  |  | 粗灰分 | 《饲料中粗灰分的测定》 GB/T 6438-2007 |  |  |
|  |  |  | 粗脂肪 | 《饲料中粗脂肪的测定》 GB/T 6433-2006 |  |  |
|  |  |  | 粗纤维 | 《饲料中粗纤维的含量测定 过滤法》 GB/T 6434-2006 |  |  |
|  |  |  | 尿素酶活性 | 《饲料用大豆制品中尿素酶活性的测定》 GB/T 8622-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《食用豆粕卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.117-2003 |  |  |
|  |  | 201 | 三聚氰胺 | 《饲料中三聚氰胺的测定》 NY/T 1372-2007 |  |  |
|  |  | 202 | 烟酸 | 《复合预混料中烟酸、叶酸的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17813-1999 |  |  |
|  |  | 203 | 叶酸 | 《复合预混料中烟酸、叶酸的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17813-1999 |  |  |
|  |  | 204 | 维生素B1 | 《饲料中维生素B1的测定》 GB/T 14700-2002 | 只做第二法 |  |
|  |  |  | 维生素B2 | 《饲料中维生素B2的测定》 GB/T 14701-2002 | 只做第二法 |  |
|  |  |  | 维生素B6 | 《饲料中维生素B6的测定高效液相色谱法》 GB/T 14702-2002 |  |  |
|  |  |  | 维生素B12 | 《维生素预混料中维生素B12的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17819-1999 |  |  |
|  |  |  | 泛酸 | 《预混合饲料中泛酸的测定 高效液相色谱法》 GB/T 18397-2014 |  |  |
|  |  | 209 | 维生素E | 《饲料中维生素E的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17812-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《饲料添加剂 维生素E》 GB/T 9454-2008 | 只做第二法 |  |
|  |  | 210 | 维生素A | 《饲料中维生素Ａ的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17817-2010 |  |  |
|  |  | 211 | 维生素D3 | 《饲料中维生素D3的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17818-2010 |  |  |
|  |  | 212 | 叶黄素 | 《饲料中叶黄素的测定 高效液相色谱法》 GB/T 23187-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《饲料添加剂 叶黄素》 GB/T 21517-2008 | 只做第三法 |  |
|  |  | 213 | 沙丁胺醇 | 《饲料中沙丁胺醇、莱克多巴胺和盐酸克仑特罗的测定 液相色谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008 |  |  |
|  |  | 214 | 盐酸克仑特罗 | 《饲料中沙丁胺醇、莱克多巴胺和盐酸克仑特罗的测定 液相色谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008 |  |  |
|  |  | 215 | 莱克多巴胺 | 《饲料中沙丁胺醇、莱克多巴胺和盐酸克仑特罗的测定 液相色谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008 |  |  |
|  |  | 216 | 丙酸 | 《饲料中丙酸、丙酸盐的测定》 GB/T 17815-1999 |  |  |
|  |  |  | 丙酸盐 | 《饲料中丙酸、丙酸盐的测定》 GB/T 17815-1999 |  |  |
|  |  |  | 六六六 | 《饲料中六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006 |  |  |
|  |  |  | 滴滴涕 | 《饲料中六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006 |  |  |
|  |  |  | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素） | 《配合饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 薄层色谱法》 GB/T 8381.6-2005 |  |  |
|  |  |  | 赭曲霉毒素A | 《饲料中赭曲霉毒素A的测定》 GB/T 19539-2004 |  |  |
|  |  |  | T-2毒素 | 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011 |  |  |
|  |  | 223 | 玉米赤霉烯酮 | 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011 |  |  |
|  |  | 224 | 黄曲霉毒素B1 | 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《饲料中黄曲霉毒素B1的测定 酶联免疫吸附法》 GB/T 17480-2008 |  |  |
|  |  | 225 | 黄曲霉毒素B2 | 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011 |  |  |
|  |  | 226 | 黄曲霉毒素G1 | 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011 |  |  |
|  |  | 227 | 黄曲霉毒素G2 | 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法 》 NY/T 2071-2011 |  |  |
|  |  | 228 | 伏马毒素 | 《饲料中伏马毒素的测定》 NY/T 1970-2010 |  |  |
|  |  | 229 | 喹乙醇 | 《饲料中喹乙醇的测定 高效液相色谱法》 GB/T 8381.7-2009 |  |  |
|  |  | 230 | 利血平 | 《饲料中利血平的测定 高效液相色谱法》农业部1029号公告-2-2011 |  |  |
|  |  | 231 | 磺胺醋酰 | 《饲料中9种磺胺类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-7-2010 |  |  |
|  |  | 232 | 磺胺嘧啶 | 《饲料中9种磺胺类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-7-2010 |  |  |
|  |  | 233 | 磺胺吡啶 | 《饲料中9种磺胺类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-7-2010 |  |  |
|  |  | 234 | 磺胺二甲基嘧啶 | 《饲料中9种磺胺类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-7-2010 |  |  |
|  |  | 235 | 磺胺对甲氧哒嗪 | 《饲料中9种磺胺类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-7-2010 |  |  |
|  |  | 236 | 磺胺甲基异噁唑 | 《饲料中9种磺胺类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-7-2010 |  |  |
|  |  | 237 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 《饲料中9种磺胺类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-7-2010 |  |  |
|  |  | 238 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 《饲料中9种磺胺类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-7-2010 |  |  |
|  |  | 239 | 磺胺喹恶啉 | 《饲料中9种磺胺类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-7-2010 |  |  |
|  |  | 240 | 甲硝唑 | 《饲料中硝基咪唑类药物的测定 液相色谱-质谱法》农业部1486号公告-4-2010 |  |  |
|  |  | 241 | 洛硝哒唑 | 《饲料中硝基咪唑类药物的测定 液相色谱-质谱法》农业部1486号公告-4-2010 |  |  |
|  |  | 242 | 二甲硝唑 | 《饲料中硝基咪唑类药物的测定 液相色谱-质谱法》农业部1486号公告-4-2010 |  |  |
|  |  | 243 | 替硝唑 | 《饲料中硝基咪唑类药物的测定 液相色谱-质谱法》农业部1486号公告-4-2010 |  |  |
|  |  | 244 | 呋喃西林 | 《饲料中硝基呋喃类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-8-2010 |  |  |
|  |  | 245 | 呋喃妥因 | 《饲料中硝基呋喃类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-8-2010 |  |  |
|  |  | 246 | 呋喃它酮 | 《饲料中硝基呋喃类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-8-2010 |  |  |
|  |  | 247 | 呋喃唑酮 | 《饲料中硝基呋喃类药物的测定 高效液相色谱法》农业部1486号公告-8-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 《饲料中呋喃唑酮的测定 高效液相色谱法》 NY/T 727-2003 |  |  |
|  |  | 248 | 氯霉素 | 《饲料中氯霉素的测定 高效液相色谱串联质谱法》 GB/T 21108-2007 |  |  |
|  |  | 249 | 土霉素 | 《饲料中土霉素的测定 高效液相色谱法》 GB/T 22259-2008 |  |  |
|  |  | 250 | 金霉素 | 《饲料中金霉素的测定 高效液相色谱法》 GB/T 19684-2005 |  |  |
|  |  | 251 | 雌二醇 | 《饲料中雌二醇的测定 高效液相色谱法》 NY/T 918-2004 |  |  |
|  |  | 252 | 二甲硝咪唑 | 《饲料中二甲硝咪唑的测定 高效液相色谱法》 NY/T 936-2005 |  |  |
|  |  | 253 | 苏丹红Ⅰ | 《饲料中苏丹红染料的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1258-2007 |  |  |
|  |  | 254 | 苏丹红Ⅱ | 《饲料中苏丹红染料的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1258-2007 |  |  |
|  |  | 255 | 苏丹红Ⅲ | 《饲料中苏丹红染料的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1258-2007 |  |  |
|  |  | 256 | 苏丹红Ⅳ | 《饲料中苏丹红染料的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1258-2007 |  |  |
|  |  | 257 | 多氯联苯 | 《饲料中多氯联苯的测定 气相色谱法》 GB/T 8381.8-2014 |  |  |
|  |  | 258 | 汞 | 《饲料中汞的测定方法》 GB/T 13081-2006 | 只做第一法 |  |
|  |  | 259 | 总砷 | 《饲料中总砷的测定》 GB/T 13079-2006 |  |  |
|  |  | 260 | 镉 | 《饲料中镉的测定方法》 GB/T 13082-1991 |  |  |
|  |  | 261 | 铅 | 《饲料中铅的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13080-2004 |  |  |
|  |  | 262 | 铬 | 《饲料中铬的测定》 GB/T 13088-2006 | 只做第一法 |  |
|  |  | 263 | 钴 | 《饲料中钴的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13884-2003 |  |  |
|  |  | 264 | 霉菌 | 《饲料中霉菌总数的测定》 GB/T 13092-2006 |  |  |
|  |  | 265 | 细菌总数 | 《饲料中细菌总数的测定》 GB/T 13093-2006 |  |  |
|  |  | 266 | 大肠菌群 | 《饲料中大肠菌群的测定》 GB/T 18869-2002 |  |  |
|  |  | 267 | 沙门氏菌 | 《饲料中沙门氏菌的检测方法》 GB/T 13091-2002 |  |  |
|  |  | 268 | 志贺氏菌 | 《饲料中志贺氏菌的检测方法》 GB/T 8381.2-2005 |  |  |
| 4 | 一次性使用卫生用品 | 269 | 细菌总数 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录B |  |  |
|  |  | 270 | 大肠菌群 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录B |  |  |
|  |  | 271 | 铜绿假单胞菌 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录B |  |  |
|  |  | 272 | 金黄色葡萄球菌 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录B |  |  |
|  |  | 273 | 溶血性链球菌 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录B |  |  |
|  |  | 274 | 真 菌 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录B |  |  |
|  |  | 275 | 杀菌性能 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录C3 |  |  |
|  |  |  |  | 《消毒技术规范》（2002年版 )/ 2.1.11.3.1 |  |  |
|  |  | 276 | 溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录C4 |  |  |
|  |  |  |  | 《消毒技术规范》（2002年版 )/ 2.1.11.3.2 |  |  |
|  |  | 277 | 非溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002/附录C5 |  |  |
|  |  |  |  | 《消毒技术规范》（2002年版 )/ 2.1.11.3.3 |  |  |
|  |  | 278 | 水分 | 《饲料中水分的测定》GB/T 6435-2014 |  |  |
| 5 | 抗菌产品 | 279 | 抑菌环试验 | 《消毒技术规范》（2002年版 )/2.1.8.2 |  |  |
|  |  | 280 | 最小抑菌浓度测定试验（琼脂稀释法） | 《消毒技术规范》（2002年版 )/2.1.8.3 |  |  |
|  |  | 281 | 最小抑菌浓度测定试验（营养肉汤稀释法） | 《消毒技术规范》（2002年版 )/2.1.8.4 |  |  |
|  |  | 282 | 抗菌性能测定 | 《抗菌塑料 抗菌性能试验方法和抗菌效果》 QB/T 2591-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《纳米无机材料抗菌性能检测方法》 GB/T 21510-2008 |  |  |
| 6 | 公共场所 | 283 | 嗜肺军团菌 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范 附录B 集中空调通风系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌的检验方法》 WS 394-2012 |  |  |
|  |  | 284 | 细菌总数 | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》 GB/T 18204.4-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定》 GB/T 18204.9-2000 |  |  |
|  |  | 285 | 大肠菌群 | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》 GB/T 18204.4-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定》 GB/T 18204.10-2000 |  |  |
|  |  | 286 | 金黄色葡萄球菌 | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》 GB/T 18204.4-2013 |  |  |
|  |  | 287 | 霉菌和酵母菌 | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》 GB/T 18204.4-2013 |  |  |
| 7 | 纺织品、皮革 | 288 | 抗菌活性测定 | 《纺织品 抗菌性能的评价 第1部分:琼脂平皿扩散法》 GB/T 20944.1-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《纺织品 抗菌性能的评价 第2部分:吸收法》 GB/T 20944.2-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分:震荡法》 GB/T 20944.3-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《抗菌针织品》 FZ/T 73023-2006 |  |  |
|  |  | 289 | 抗菌性能试验 | 《鞋类和鞋类部件 抗菌性能技术条件》 QB/T 2881-2013 |  |  |
| 8 | 土壤 | 290 | pH | 《 土壤pH的测定》 NY/T 1377-2007 |  |  |
|  |  | 291 | 总磷 | 《土壤全磷测定法》 NY/T 88-1988 |  |  |
|  |  | 292 | 六六六 | 《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》 GB/T 14550-2003 |  |  |
|  |  | 293 | 滴滴涕 | 《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》 GB/T 14550-2003 |  |  |
|  |  | 294 | 总汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008 |  |  |
|  |  | 295 | 总砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008 |  |  |
|  |  | 296 | 铜 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17138-1997 |  |  |
|  |  | 297 | 总铬 | 《土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2009 |  |  |
|  |  | 298 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 |  |  |
|  |  | 299 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 |  |  |
|  |  | 300 | 镍 | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17139-1997 |  |  |
|  |  | 301 | 锌 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17138-1997 |  |  |
| 9 | 医疗透析水、医疗污水 | 302 | pH值 | 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-1986 |  |  |
|  |  | 303 | 化学需氧量（COD） | 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 GB 11914-1989 |  |  |
|  |  | 304 | 生化需氧量（BOD5） | 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 |  |  |
|  |  | 305 | 氨氮 | 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 |  |  |
|  |  | 306 | 总氰化物 | 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009 | 只做方法1、方法3 |  |
|  |  | 307 | 总余氯 | 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010 |  |  |
|  |  | 308 | 氯 | 《血液透析和相关治疗用水》 YY 0572-2005 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/2 |  |  |
|  |  | 309 | 硝酸盐 | 《血液透析和相关治疗用水》 YY 0572-2005 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/5 |  |  |
|  |  | 310 | 硫酸盐 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/1 |  |  |
|  |  | 311 | 氟化物 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/3 |  |  |
|  |  | 312 | 氯胺 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006/3 |  |  |
|  |  | 313 | 钠 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 314 | 镁 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 315 | 铝 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 316 | 钾 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 317 | 钙 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《饮用天然矿泉水检验方法》 GB/T 8538-2008/4.13 |  |  |
|  |  | 318 | 铬 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 319 | 铜 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 320 | 锌 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 321 | 砷 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 322 | 硒 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 323 | 银 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 324 | 镉 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 325 | 锡 | 《血液透析和相关治疗用水》 YY 0572-2005 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/23 |  | 2017.1.1作废 |
|  |  | 326 | 钡 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 327 | 汞 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 328 | 铅 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 329 | 细菌内毒素 | 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0572-2015/5.2 《中国药典》（2015年版）四部 1143细菌内毒素检查法 | 定性、定量 |  |
|  |  | 330 | 医院污水、污泥微生物 | 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 | 只做粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 |  |
|  |  | 331 | 铍 | 《生活饮用水标准检验法 金属指标》GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 332 | 锑 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
|  |  | 333 | 铊 | 《生活饮用水标准检验法 金属指标》GB/T 5750.6-2006/1.5 |  |  |
| 10 | 水质 | 334 | pH 值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-1986 | 玻璃电极法 |  |
|  |  | 335 | 色度 | 《水质 色度的测定》 GB 11903-1989 |  |  |
|  |  | 336 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法》 HJ 487-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水和废水监测分析方法》 （第四版） | 只做离子色谱法 |  |
|  |  | 337 | 生化需氧量(BOD5) | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》 HJ 505-2009 |  |  |
|  |  | 338 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989 |  |  |
|  |  | 339 | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB 11896-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 《城市污水水质检验方法标准》 CJ/T 51-2004/24 |  |  |
|  |  |  |  | 《水和废水监测分析方法》 （第四版） |  |  |
|  |  | 340 | 化学需氧量(COD) | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 GB 11914-1989 |  |  |
|  |  | 341 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB 11892-1989 |  |  |
|  |  | 342 | 硫酸盐 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版） | 只做离子色谱法 |  |
|  |  | 343 | 溴化物 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版） | 只做离子色谱法 |  |
|  |  | 344 | 亚硝酸盐 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版） | 只做离子色谱法 |  |
|  |  | 345 | 硝酸盐 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版） | 只做离子色谱法 |  |
|  |  | 346 | 磷酸盐 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版） | 只做离子色谱法 |  |
|  |  | 347 | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 碘量法》 GB/T 7489-1987 |  |  |
|  |  | 348 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 16489-1996 |  |  |
|  |  | 349 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987 |  |  |
|  |  | 350 | 挥发酚类(以苯酚计) | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 |  |  |
|  |  | 351 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 |  |  |
|  |  | 352 | 甲醛 | 《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 HJ 601-2011 |  |  |
|  |  | 353 | 总氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009 | 只做方法1、方法3 |  |
|  |  | 354 | 总余氯 | 《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010 |  |  |
|  |  | 355 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 |  |  |
|  |  | 356 | 水和废水中微生物 | 《水和废水监测分析方法》第四版 | 只做细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、粪链球菌、沙门氏菌 |  |
| 11 | 生活饮用水 | 357 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/1 |  |  |
|  |  | 358 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/2 |  |  |
|  |  | 359 | pH 值 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/5 |  |  |
|  |  | 360 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/3 |  |  |
|  |  | 361 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/4 |  |  |
|  |  | 362 | 石油 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006/3 | 只做称量法 |  |
|  |  | 363 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/8 |  |  |
|  |  | 364 | 电导率 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/6 |  |  |
|  |  | 365 | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/7 |  |  |
|  |  | 366 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/1 | 只做离子 色谱法 |  |
|  |  | 367 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/2 |  |  |
|  |  | 368 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/3 | 只做离子 色谱法 |  |
|  |  | 369 | 碘化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/11 | 只做高浓度碘化物比色法 |  |
|  |  | 370 | 亚氯酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/13 | 只做离子 色谱法 |  |
|  |  | 371 | 氯酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/13 | 只做离子 色谱法 |  |
|  |  | 372 | 溴化物 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/14 | 只做离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液 |  |
|  |  | 373 | 溴酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/14 | 只做离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液 |  |
|  |  | 374 | 亚硝酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/10 | 只做离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液 |  |
|  |  | 375 | 亚硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/10 |  |  |
|  |  | 376 | 硝酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/14 | 只做离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液 |  |
|  |  | 377 | 硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/5 | 只测离子色谱法 |  |
|  |  | 378 | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006/1 |  |  |
|  |  | 379 | 生化需氧量(BOD5) | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006/2 |  |  |
|  |  | 380 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/6 |  |  |
|  |  | 381 | 挥发酚类 (以苯酚计) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/9 | 只做4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 |  |
|  |  | 382 | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/10 | 只做亚甲蓝分光光度法 |  |
|  |  | 383 | 磷酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/7 |  |  |
|  |  | 384 | 甲醛 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/6 |  |  |
|  |  | 385 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/4 | 只做异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |  |
|  |  | 386 | 氯化氰 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/11 |  |  |
|  |  | 387 | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006/1 | 只做DPD分光光度法 |  |
|  |  | 388 | 氯胺 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006/3 |  |  |
|  |  | 389 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006/9 | 只做纳氏试剂分光光度法 |  |
|  |  | 390 | 水合肼 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/39 |  |  |
|  |  | 391 | 吡啶 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/41 |  |  |
|  |  | 392 | 丁基黄原酸 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/43 |  |  |
|  |  | 393 | 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/1 |  |  |
|  |  | 394 | 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/1 |  |  |
|  |  | 395 | 1,2-二氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/2 |  |  |
|  |  | 396 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/3 |  |  |
|  |  | 397 | 环氧氯丙烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/17 |  |  |
|  |  | 398 | 氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/4 |  |  |
|  |  | 399 | 1,1-二氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/5 |  |  |
|  |  | 400 | 1,2-二氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/6 |  |  |
|  |  | 401 | 三氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/7 |  |  |
|  |  | 402 | 四氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/8 |  |  |
|  |  | 403 | 苯并（a）芘 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/9 |  |  |
|  |  | 404 | 丙烯酰胺 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/10 |  |  |
|  |  | 405 | 己内酰胺 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/11 |  |  |
|  |  | 406 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/12 |  |  |
|  |  | 407 | 微囊藻毒素 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/13 |  |  |
|  |  | 408 | 乙腈 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/14 |  |  |
|  |  | 409 | 丙烯腈 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/15 |  |  |
|  |  | 410 | 丙烯醛 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/16 |  |  |
|  |  | 411 | 苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/18 |  |  |
|  |  | 412 | 甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/19 |  |  |
|  |  | 413 | 二甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/20 |  |  |
|  |  | 414 | 乙苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/21 |  |  |
|  |  | 415 | 异丙苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/22 |  |  |
|  |  | 416 | 氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/23 |  |  |
|  |  | 417 | 二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/24 |  |  |
|  |  | 418 | 1，2-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/25 |  |  |
|  |  | 419 | 1，4-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/26 |  |  |
|  |  | 420 | 三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/27 |  |  |
|  |  | 421 | 四氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/28 |  |  |
|  |  | 422 | 六氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/20 |  |  |
|  |  | 423 | 硝基苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/29 |  |  |
|  |  | 424 | 三硝基甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/30 |  |  |
|  |  | 425 | 二硝基苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/31 |  |  |
|  |  | 426 | 硝基氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/32 |  |  |
|  |  | 427 | 二硝基氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/33 |  |  |
|  |  | 428 | 氯丁二烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/34 |  |  |
|  |  | 429 | 苯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/35 |  |  |
|  |  | 430 | 三乙胺 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/36 |  |  |
|  |  | 431 | 苯胺 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/37 |  |  |
|  |  | 432 | 二硫化碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/38 |  |  |
|  |  | 433 | 松节油 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/40 |  |  |
|  |  | 434 | 苦味酸 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/42 |  |  |
|  |  | 435 | 六氯丁二烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006/44 |  |  |
|  |  | 436 | 滴滴涕 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/1 |  |  |
|  |  | 437 | 六六六 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/2 |  |  |
|  |  | 438 | 林丹（γ-666） | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/3 |  |  |
|  |  | 439 | 对硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/4 |  |  |
|  |  | 440 | 甲基对硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/5 |  |  |
|  |  | 441 | 内吸磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/6 |  |  |
|  |  | 442 | 马拉硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/7 |  |  |
|  |  | 443 | 乐果 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/8 |  |  |
|  |  | 444 | 敌敌畏 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/14 |  |  |
|  |  | 445 | 毒死蜱 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 》 GB/T 5750.9-2006/16 |  |  |
|  |  | 446 | 百菌清 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/9 |  |  |
|  |  | 447 | 甲萘威 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/10 |  |  |
|  |  | 448 | 溴氰菊酯 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/11 |  |  |
|  |  | 449 | 灭草松 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/12 |  |  |
|  |  | 450 | 2，4-滴 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/13 |  |  |
|  |  | 451 | 呋喃丹 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/15 |  |  |
|  |  | 452 | 莠去津 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/17 |  |  |
|  |  | 453 | 草甘膦 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/18 |  |  |
|  |  | 454 | 七氯 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/19 |  |  |
|  |  | 455 | 五氯酚 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006/21 |  |  |
|  |  | 456 | 三溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/2 |  |  |
|  |  | 457 | 二氯一溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/3 |  |  |
|  |  | 458 | 一氯二溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/4 |  |  |
|  |  | 459 | 二氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/5 |  |  |
|  |  | 460 | 乙醛 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/7 |  |  |
|  |  | 461 | 三氯乙醛 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/8 |  |  |
|  |  | 462 | 二氯乙酸 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/9 |  |  |
|  |  | 463 | 三氯乙酸 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/10 |  |  |
|  |  | 464 | 2，4，6-三氯酚 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006/12 | 只做第二法 |  |
|  |  | 465 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/6 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 466 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/9 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 467 | 铬(六价） | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/10 |  |  |
|  |  | 468 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/11 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 469 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/8 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 470 | 硒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/7 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 471 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 472 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/2 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 473 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/3 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 474 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/4 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 475 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/5 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 476 | 钡 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/16 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 477 | 锡 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/23 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 478 | 镍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/15 | 只做ICP-MS法 | √ |
|  |  | 479 | 钴 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/14 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 480 | 银 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/12 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 481 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/22 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 482 | 锑 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/19 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 483 | 钾 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 484 | 镁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 485 | 钼 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/13 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 486 | 铍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/20 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 487 | 硼 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/1.5 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 488 | 铊 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/21 | 只做ICP-MS法 |  |
|  |  | 489 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006/1 |  |  |
|  |  | 490 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006/2 | 不做滤膜法 |  |
|  |  | 491 | 耐热大肠 菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006/3 |  |  |
|  |  | 492 | 大肠埃希 氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006/4 | 不做滤膜法 |  |
|  |  | 493 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006/1 |  |  |
|  |  | 494 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006/2 |  |  |
| 12 | 洁净区（室） 环境 | 495 | 悬浮粒子 | 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010 |  |  |
|  |  | 496 | 洁净度等级 | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013/附录A.3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 通风与空调工程施工及验收规范 GB 50243-2002/附录B.4 |  |  |
|  |  | 497 | 温度 | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013/6.1.4 |  |  |
|  |  |  |  | 洁净室施工及验收规范GB 50591-2010/附录E.5 |  |  |
|  |  |  |  | 通风与空调工程施工及验收规范 GB 50243-2002/附录B.6 |  |  |
|  |  | 498 | 照度 | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013/9.2 |  |  |
|  |  |  |  | 洁净室施工及验收规范GB 50591-2010/附录E.7 |  |  |
|  |  | 499 | 相对湿度 | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013/6.1.4 |  |  |
|  |  |  |  | 洁净室施工及验收规范GB 50591-2010/附录E.5 |  |  |
|  |  |  |  | 通风与空调工程施工及验收规范 GB 50243-2002/附录B.6 |  |  |
|  |  | 500 | 静压差 | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013/附录A.3.2 |  |  |
|  |  |  |  | 洁净室施工及验收规范GB 50591-2010/附录E.2 |  |  |
|  |  |  |  | 通风与空调工程施工及验收规范 GB 50243-2002/附录B.2 |  |  |
|  |  | 501 | 风速 | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013/附录A.3.1 |  |  |
|  |  |  |  | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010/附录E.1 |  |  |
|  |  |  |  | 通风与空调工程施工及验收规范 GB 50243-2002/附录B.1 |  |  |
|  |  | 502 | 换气次数 | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013/6.3.3 |  |  |
|  |  |  |  | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013/13.3.7 |  |  |
|  |  | 503 | 浮游菌 | 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010 |  |  |
|  |  | 504 | 沉降菌 | 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010 |  |  |
| 13 | 生产环境 | 505 | 细菌菌落总数 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录E |  |  |
|  |  | 506 | 绿脓杆菌 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录B4 |  |  |
|  |  | 507 | 金黄色葡萄球菌 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录B5 |  |  |
|  |  | 508 | 溶血性链球菌 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录B6 |  |  |