表六  废气监测结果

表6 污水处理站臭气浓度监测结果一览表 监测日期; 监测次数; 监测浓度（无量纲）; 去除效率 (%）. 进口; 出口. 2017-04-12; 1; 130; 23; 82. 2; 98; 17; 83. 3; 130; 23; 82. 2017-04-13; 1; 174; 41; 76. 2; 130; 31; 76. 3; 232; 31; 87. 均值; 149; 27.7; 81. 标准值; ---; 15000; ---. 达标情况; ---; 达标; ---. 备注：根据环评批复要求污水处理站产生的废气进行除臭、除味处理，周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。 由于污水处理站位于负一层，在封闭的房间内，产生的废气以有组织的形式排放，对周边空气中污染物产生影响甚微，因此本次未对周边空气进行监测。. 监测期间，本项目臭气浓度介于17～41之间，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。 注：“”表示监测点位 图11 监测点位示意图